### CVM-40A

Conditioner Cards

- Recommended sensors:

CVM-40A

应变/ 电压/ 加速度测量卡 
CVM－40A

适用于应变/ 电压/ 加速度的多重输入的高分辨率放大器

##### Features

- 多重输入 
除了应变、电压之外，还可用压电型加速度传感器（放大器内置型）进行测量，而且可以各频道分别进行设定。

- 大应变测量 
最大可测量到500000×10 -6 应变量（相当于延伸50%）。

- 24比特高分辨率A-D变换器 
由于采用24 比特A-D 变换器，实现了高分辨率。※ 1

- 标准装备抗混淆滤波器

- 平衡NONE功能 
可确认应变片电桥、应变片式传感器的初始不平衡值。

※ 1 装有EDX-200A 时。

##### PDF download

| EDX-200A | CVM-40A |
| --- | --- |

##### PDF download

- CONDITIONER_CARDS (361.47 kB)

- EDX-100A (547.33 kB)

- EDX-2000B (505.73 kB)

- EDX-3000A (693.58 kB)