### DIS-3200系列

8CH非耐G型冲撞试验装置

8CH非耐G型冲撞试验装置

DIS-3200系列

可最多测量8个通道的应变量·电压 
小型数据收录装置 
本装置是可最多测量8通道的应变量·电压信号的小型
数据收录装置。
可与应变片，应变片式传感器，压阻式传感器，电位器
式传感器，电压，可输出直流电压的传感器，数字信号
等连接并进行测量。
将来自传感器的数据放大，经A-D转换后存入大容量
的内存中。
与电脑的接口采用以太网及GP-IB。

##### Features

●小型轻便
●1台8通道
●安装了大容量内存（通过10kHz采样频率可收录约25秒）
●接口采用以态网（10BASE-T）与GP－IB（IEEE-488基准）
●电源使用AC100V与内置电池
●配备了TEDS功能（仅3200BS）