### 6分力测量系统（旋转滑环式）

旋转滑环式车轮6分力测量系统

旋转滑环式车轮6分力测量系统

高可靠性，高精度 
使用信号传送旋转滑环 
是作用于汽车车轮（车轮安装部）的直交3轴方向的3个力（Fx ，Fy ，Fz ）与各轴周围的3个力矩（Mx ，My ，Mz ）的6分力在实际行驶的同时进行测量的系统。
将车轮自体转换为传感器，并通过该传感器测量6分力，所得数据可作为电压信号通过旋转滑环被传送到测量器。

##### Features

- 自动登录标定系数

- 信号处理器可同时收录4个车轮的数据

- 配备了即使在室外也清晰可见的显示部及操作性优良的有机EL的遥控器

- 通过装载高速DSP，可提高处理速度

- 传感器薄型，轻量

- 来自车轮传感器的信号作为电压放大后，通过旋转滑环传送至信号处理器

- 通过信号处理器实时处理干扰补正，角度标定并输出电压，同时可在电脑上进行实时数值监视

- 在急速前进／急速刹车，停止，前进／后退等自由行驶时进行测量

- 信号处理器轻便容易携带，可同时收录4个车轮的数据